## Unit Data
序号 | 成本函数系数 (a、b、c) |  |  | 有功出力上下限（MW） |  | 无功出力上下限（Mvar） |  | 爬坡能力（MW/h） |  | 下坡能力（MW/h） |  | 启动爬坡能力（MW/h） |  | 关闭下坡能力（MW/h） |  | 最大旋转备用能力（MW） |  | 最小关机时间 | 最小开机时间 | 初始状态 | 初始有功出力（MW） | 热启动成本 | 冷启动成本 | 冷启动小时 | 机组所在节点号 | 平衡节点编号（1表示为机组所在节点号为平衡节点）
0 | 100.1712 | 32.5 | 0 | 16 | 20 | 0 | 10 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 4 |  | 4 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 16 | 50 | 50 | 4 | 1 | 0
1 | 100.1712 | 32.5 | 0 | 16 | 20 | 0 | 10 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 4 |  | 4 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 16 | 50 | 50 | 4 | 1 | 0
2 | 53.0769 | 4.0203 | 0.0035355 | 15.2 | 76 | -25 | 30 |  | 7.6 |  | 7.6 |  | 3.8 |  | 3.8 |  | 76 | 16 | 32 | 32 | 38 | 894 | 894 | 48 | 1 | 0
3 | 53.0769 | 4.0203 | 0.0035355 | 15.2 | 76 | -25 | 30 |  | 7.6 |  | 7.6 |  | 3.8 |  | 3.8 |  | 76 | 16 | 32 | 32 | 38 | 894 | 894 | 48 | 1 | 0
4 | 100.1712 | 32.5 | 0 | 16 | 20 | 0 | 10 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 4 |  | 4 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 16 | 50 | 50 | 4 | 2 | 0
5 | 100.1712 | 32.5 | 0 | 16 | 20 | 0 | 10 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 4 |  | 4 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 16 | 50 | 50 | 4 | 2 | 0
6 | 53.0769 | 4.0203 | 0.0035355 | 15.2 | 76 | -25 | 30 |  | 7.6 |  | 7.6 |  | 3.8 |  | 3.8 |  | 76 | 16 | 32 | 32 | 38 | 894 | 894 | 48 | 2 | 0
7 | 53.0769 | 4.0203 | 0.0035355 | 15.2 | 76 | -25 | 30 |  | 7.6 |  | 7.6 |  | 3.8 |  | 3.8 |  | 76 | 16 | 32 | 32 | 38 | 894 | 894 | 48 | 2 | 0
8 | 195.3802 | 10.9154 | 0.013168 | 25 | 100 | 0 | 60 |  | 9.375 |  | 9.375 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 100 | 32 | 32 | 32 | 50 | 1375 | 3113 | 32 | 7 | 0
9 | 195.3802 | 10.9154 | 0.013168 | 25 | 100 | 0 | 60 |  | 9.375 |  | 9.375 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 100 | 32 | 32 | 32 | 50 | 1375 | 3113 | 32 | 7 | 0
10 | 195.3802 | 10.9154 | 0.013168 | 25 | 100 | 0 | 60 |  | 9.375 |  | 9.375 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 100 | 32 | 32 | 32 | 50 | 1375 | 3113 | 32 | 7 | 0
11 | 208.1894 | 12.1451 | 0.0017925 | 69 | 197 | 0 | 80 |  | 16 |  | 16 |  | 17.25 |  | 17.25 |  | 180 | 40 | 48 | 48 | 90 | 2436.5 | 4262.5 | 40 | 13 | 0
12 | 208.1894 | 12.1451 | 0.0017925 | 69 | 197 | 0 | 80 |  | 16 |  | 16 |  | 17.25 |  | 17.25 |  | 180 | 40 | 48 | 48 | 90 | 2436.5 | 4262.5 | 40 | 13 | 0
13 | 208.1894 | 12.1451 | 0.0017925 | 69 | 197 | 0 | 80 |  | 16 |  | 16 |  | 17.25 |  | 17.25 |  | 180 | 40 | 48 | 48 | 90 | 2436.5 | 4262.5 | 40 | 13 | 0
14 | 21.5963 | 14.141 | 0.082103 | 2.4 | 12 | 0 | 6 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 12 | 8 | 16 | 16 | 6 | 209 | 374 | 16 | 15 | 0
15 | 21.5963 | 14.141 | 0.082103 | 2.4 | 12 | 0 | 6 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 12 | 8 | 16 | 16 | 6 | 209 | 374 | 16 | 15 | 0
16 | 21.5963 | 14.141 | 0.082103 | 2.4 | 12 | 0 | 6 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 12 | 8 | 16 | 16 | 6 | 209 | 374 | 16 | 15 | 0
17 | 21.5963 | 14.141 | 0.082103 | 2.4 | 12 | 0 | 6 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 12 | 8 | 16 | 16 | 6 | 209 | 374 | 16 | 15 | 0
18 | 21.5963 | 14.141 | 0.082103 | 2.4 | 12 | 0 | 6 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 12 | 8 | 16 | 16 | 6 | 209 | 374 | 16 | 15 | 0
19 | 95.5598 | 3.0971 | 0.0020855 | 54.3 | 155 | -50 | 80 |  | 12.5875 |  | 12.5875 |  | 13.575 |  | 13.575 |  | 155 | 32 | 32 | 32 | 77.5 | 390 | 1429.5 | 44 | 15 | 0
20 | 95.5598 | 3.0971 | 0.0020855 | 54.3 | 155 | -50 | 80 |  | 12.5875 |  | 12.5875 |  | 13.575 |  | 13.575 |  | 155 | 32 | 32 | 32 | 77.5 | 390 | 1429.5 | 44 | 16 | 0
21 | 98.8437 | 1.1058 | 5.325e-05 | 100 | 400 | -50 | 200 |  | 37.5 |  | 37.5 |  | 25 |  | 25 |  | 400 | 4 | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0
22 | 98.8437 | 1.1058 | 5.325e-05 | 100 | 400 | -50 | 200 |  | 37.5 |  | 37.5 |  | 25 |  | 25 |  | 400 | 4 | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0
23 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 10 | 50 | -10 | 16 |  | 5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0
24 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 10 | 50 | -10 | 16 |  | 5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0
25 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 10 | 50 | -10 | 16 |  | 5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0
26 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 10 | 50 | -10 | 16 |  | 5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0
27 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 10 | 50 | -10 | 16 |  | 5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0
28 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 10 | 50 | -10 | 16 |  | 5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0
29 | 95.5598 | 3.0971 | 0.0020855 | 54.3 | 155 | -50 | 80 |  | 12.5875 |  | 12.5875 |  | 13.575 |  | 13.575 |  | 155 | 32 | 32 | 32 | 77.5 | 390 | 1429.5 | 44 | 23 | 0
30 | 95.5598 | 3.0971 | 0.0020855 | 54.3 | 155 | -50 | 80 |  | 12.5875 |  | 12.5875 |  | 13.575 |  | 13.575 |  | 155 | 32 | 32 | 32 | 77.5 | 390 | 1429.5 | 44 | 23 | 0
31 | 166.2774 | 2.9624 | 0.0012238 | 140 | 350 | -25 | 150 |  | 26.25 |  | 26.25 |  | 35 |  | 35 |  | 240 | 192 | 96 | 96 | 140 | 2872.5 | 6702 | 192 | 23 | 1

## Stop
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 60 | 60 | 60 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 50 | 50 | 90 | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | 50 | 100
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 40 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 34 | 34 | 60 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 34 | 60
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 17 | 17 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 30

## Start
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 17 | 17 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 30
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 40 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 34 | 34 | 60 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 34 | 60
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 60 | 60 | 60 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 50 | 50 | 90 | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | 50 | 100

## Load
节点 | Hour1 |  |  |  | Hour2 |  |  |  | Hour3 |  |  |  | Hour4 |  |  |  | Hour5 |  |  |  | Hour6 |  |  |  | Hour7 |  |  |  | Hour8 |  |  |  | Hour9 |  |  |  | Hour10 |  |  |  | Hour11 |  |  |  | Hour12 |  |  |  | Hour13 |  |  |  | Hour14 |  |  |  | Hour15 |  |  |  | Hour16 |  |  |  | Hour17 |  |  |  | Hour18 |  |  |  | Hour19 |  |  |  | Hour20 |  |  |  | Hour21 |  |  |  | Hour22 |  |  |  | Hour23 |  |  |  | Hour24
1 | 1824 | 1800 | 1770 | 1753 | 1710 | 1695 | 1680 | 1665 | 1653 | 1640 | 1620 | 1600 | 1596 | 1610 | 1620 | 1600 | 1596 | 1600 | 1615 | 1635 | 1653 | 1680 | 1750 | 1800 | 1824 | 1890 | 1970 | 2060 | 2166 | 2250 | 2340 | 2400 | 2479.5 | 2530 | 2620 | 2690 | 2707.5 | 2720 | 2759 | 2800 | 2821.5 | 2830 | 2835 | 2845 | 2850 | 2840 | 2835 | 2830 | 2821.5 | 2830 | 2837 | 2844 | 2850 | 2900 | 2890 | 2876 | 2850 | 2820 | 2800 | 2786 | 2764.5 | 2760 | 2755 | 2740 | 2736 | 2765 | 2750 | 2740 | 2736 | 2720 | 2680 | 2660 | 2650.5 | 2700 | 2650 | 2640 | 2622 | 2650 | 2670 | 2630 | 2622 | 2630 | 2635 | 2645 | 2650.5 | 2615 | 2575 | 2510 | 2479.5 | 2370 | 2260 | 2150 | 2052 | 2050 | 2025 | 2000

## QLoad
节点 | Hour1 | Hour2 | Hour3 | Hour4 | Hour5 | Hour6 | Hour7 | Hour8 | Hour9 | Hour10 | Hour11 | Hour12 | Hour13 | Hour14 | Hour15 | Hour16 | Hour17 | Hour18 | Hour19 | Hour20 | Hour21 | Hour22 | Hour23 | Hour24
1 | 364.8 | 342 | 330.6 | 319.2 | 319.2 | 330.6 | 364.8 | 433.2 | 495.9 | 541.5 | 564.3 | 570 | 564.3 | 570 | 570 | 552.9 | 547.2 | 547.2 | 530.1 | 524.4 | 524.4 | 530.1 | 495.9 | 410.4
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 364.8 | 342 | 330.6 | 319.2 | 319.2 | 330.6 | 364.8 | 433.2 | 495.9 | 541.5 | 564.3 | 570 | 564.3 | 570 | 570 | 552.9 | 547.2 | 547.2 | 530.1 | 524.4 | 524.4 | 530.1 | 495.9 | 410.4

## Wind Power
序号 | 风电出力（MW）
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 2
37 | 4
38 | 6
39 | 9
40 | 12
41 | 15
42 | 20
43 | 23
44 | 28
45 | 35
46 | 45
47 | 55
48 | 66
49 | 69
50 | 70
51 | 75
52 | 79
53 | 78
54 | 75
55 | 74
56 | 71
57 | 59
58 | 51
59 | 52
60 | 37
61 | 35
62 | 33
63 | 32
64 | 30
65 | 27
66 | 22
67 | 20
68 | 17
69 | 15
70 | 14
71 | 12
72 | 11
73 | 8
74 | 7
75 | 5
76 | 3
77 | 1
78 | 0
79 | 0
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 0
84 | 0
85 | 0
86 | 0
87 | 0
88 | 0
89 | 0
90 | 0
91 | 0
92 | 0
93 | 0
94 | 0
95 | 0

## Spinning Reserve Requirement
| 基础旋转备用 | 额外上旋转备用 |  | 额外下旋转备用
0 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
1 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
2 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
3 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
4 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
5 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
6 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
7 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
8 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
9 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
10 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
11 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
12 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
13 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
14 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
15 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
16 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
17 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
18 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
19 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
20 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
21 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
22 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
23 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
24 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
25 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
26 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
27 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
28 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
29 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
30 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
31 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
32 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
33 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
34 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
35 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
36 | 0 | 20% | 0.4 | 20% | 0.4
37 | 0 | 20% | 0.8 | 20% | 0.8
38 | 0 | 20% | 1.2 | 20% | 1.2
39 | 0 | 20% | 1.8 | 20% | 1.8
40 | 0 | 20% | 2.4 | 20% | 2.4
41 | 0 | 20% | 3 | 20% | 3
42 | 0 | 20% | 4 | 20% | 4
43 | 0 | 20% | 4.6 | 20% | 4.6
44 | 0 | 20% | 5.6 | 20% | 5.6
45 | 0 | 20% | 7 | 20% | 7
46 | 0 | 20% | 9 | 20% | 9
47 | 0 | 20% | 11 | 20% | 11
48 | 0 | 20% | 13.2 | 20% | 13.2
49 | 0 | 20% | 13.8 | 20% | 13.8
50 | 0 | 20% | 14 | 20% | 14
51 | 0 | 20% | 15 | 20% | 15
52 | 0 | 20% | 15.8 | 20% | 15.8
53 | 0 | 20% | 15.6 | 20% | 15.6
54 | 0 | 20% | 15 | 20% | 15
55 | 0 | 20% | 14.8 | 20% | 14.8
56 | 0 | 20% | 14.2 | 20% | 14.2
57 | 0 | 20% | 11.8 | 20% | 11.8
58 | 0 | 20% | 10.2 | 20% | 10.2
59 | 0 | 20% | 10.4 | 20% | 10.4
60 | 0 | 20% | 7.4 | 20% | 7.4
61 | 0 | 20% | 7 | 20% | 7
62 | 0 | 20% | 6.6 | 20% | 6.6
63 | 0 | 20% | 6.4 | 20% | 6.4
64 | 0 | 20% | 6 | 20% | 6
65 | 0 | 20% | 5.4 | 20% | 5.4
66 | 0 | 20% | 4.4 | 20% | 4.4
67 | 0 | 20% | 4 | 20% | 4
68 | 0 | 20% | 3.4 | 20% | 3.4
69 | 0 | 20% | 3 | 20% | 3
70 | 0 | 20% | 2.8 | 20% | 2.8
71 | 0 | 20% | 2.4 | 20% | 2.4
72 | 0 | 20% | 2.2 | 20% | 2.2
73 | 0 | 20% | 1.6 | 20% | 1.6
74 | 0 | 20% | 1.4 | 20% | 1.4
75 | 0 | 20% | 1 | 20% | 1
76 | 0 | 20% | 0.6 | 20% | 0.6
77 | 0 | 20% | 0.2 | 20% | 0.2
78 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
79 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
80 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
81 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
82 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
83 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
84 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
85 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
86 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
87 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
88 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
89 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
90 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
91 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
92 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
93 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
94 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
95 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0

## Network
注意：1. 线路编号从1开始编写，0为接地点，必需放在末节点（首节点有电抗器/电容器）；2. 变压器/移相器导纳考虑在变比为非1一侧，1:k =1:0.98∠0.3；3. 节点接地电抗器/电容器只连接到一个节点上，不能在同一节点多处连接
支路首节点号 | 支路末节点号 | 支路电阻 | 支路电抗 | 首节点支路电导 | 首节点支路电纳 | 末节点支路电导 | 末节点支路电纳 | 变压器/移相器变比幅值 | 变压器/移相器变比相角（rad） | 首节点接地电导 | 首节点接地电纳 | 末节点接地电导 | 末节点接地电纳 | 潮流下限 | 潮流上限
1 | 2 | 0.003 | 0.014 | 0 | 0.2305 | 0 | 0.2305 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 175 | 175
1 | 3 | 0.055 | 0.211 | 0 | 0.0285 | 0 | 0.0285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
1 | 5 | 0.022 | 0.085 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.0115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 175 | 175
2 | 4 | 0.033 | 0.127 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
2 | 6 | 0.05 | 0.192 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
3 | 9 | 0.031 | 0.119 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
3 | 24 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
4 | 9 | 0.027 | 0.104 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
5 | 10 | 0.023 | 0.088 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
6 | 10 | 0.014 | 0.061 | 0 | 1.2295 | 0 | 1.2295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
7 | 8 | 0.016 | 0.061 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.0085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
8 | 9 | 0.043 | 0.165 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.0225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
8 | 10 | 0.043 | 0.165 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.0225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
9 | 11 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
9 | 12 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
10 | 11 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
10 | 12 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
11 | 13 | 0.006 | 0.048 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
11 | 14 | 0.005 | 0.042 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
12 | 13 | 0.006 | 0.048 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
12 | 23 | 0.012 | 0.097 | 0 | 0.1015 | 0 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
13 | 23 | 0.011 | 0.087 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
14 | 16 | 0.005 | 0.059 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
15 | 16 | 0.002 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
15 | 21 | 0.006 | 0.049 | 0 | 0.0515 | 0 | 0.0515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
15 | 21 | 0.006 | 0.049 | 0 | 0.0515 | 0 | 0.0515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
15 | 24 | 0.007 | 0.052 | 0 | 0.0545 | 0 | 0.0545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
16 | 17 | 0.003 | 0.026 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
16 | 19 | 0.003 | 0.023 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.0245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
17 | 18 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
17 | 22 | 0.014 | 0.105 | 0 | 0.1105 | 0 | 0.1105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
18 | 21 | 0.003 | 0.026 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
18 | 21 | 0.003 | 0.026 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
19 | 20 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0.0415 | 0 | 0.0415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
19 | 20 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0.0415 | 0 | 0.0415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
20 | 23 | 0.003 | 0.022 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
20 | 23 | 0.003 | 0.022 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
21 | 22 | 0.009 | 0.068 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500

## Base Value
容量基准值 | 100

## 参考论文
The Unit Commitment Problem With AC Optimal Power Flow Constraints