## Unit Data
序号 | 成本函数系数 (a、b、c) |  |  | 有功出力上下限（MW） |  | 无功出力上下限（Mvar） |  | 爬坡能力（MW/h） |  | 下坡能力（MW/h） |  | 启动爬坡能力（MW/h） |  | 关闭下坡能力（MW/h） |  | 最大旋转备用能力（MW） |  | 最小关机时间 | 最小开机时间 | 初始状态 | 初始有功出力（MW） | 热启动成本 | 冷启动成本 | 冷启动小时 | 机组所在节点号 | 平衡节点编号（1表示为机组所在节点号为平衡节点）
0 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -10 | 10 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 1
1 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -20 | 20 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
2 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -20 | 20 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
3 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -25 | 25 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
4 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | 12 | 35 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
5 | 0 | 20 | 0.026667 | 45 | 475 | -240 | 240 | 100% | 71.25 | 100% | 71.25 | 100% | 71.25 | 100% | 71.25 | 100% | 475 | 12 | 12 | -12 | 0 | 180 | 360 | 12 | 1 | 0
6 | 0 | 20 | 0.064516 | 25 | 255 | -11 | 96 | 100% | 38.25 | 100% | 38.25 | 100% | 38.25 | 100% | 38.25 | 100% | 255 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
7 | 0 | 20 | 0.034483 | 40 | 390 | -153 | 153 | 100% | 58.5 | 100% | 58.5 | 100% | 58.5 | 100% | 58.5 | 100% | 390 | 10 | 10 | -10 | 0 | 150 | 300 | 10 | 1 | 0
8 | 0 | 20 | 0.14706 | 10 | 168 | -30 | 56 | 100% | 25.2 | 100% | 25.2 | 100% | 25.2 | 100% | 25.2 | 100% | 168 | 6 | 6 | -6 | 0 | 90 | 180 | 6 | 1 | 0
9 | 0 | 20 | 0.08547 | 20 | 217 | -24 | 77 | 100% | 32.55 | 100% | 32.55 | 100% | 32.55 | 100% | 32.55 | 100% | 217 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
10 | 0 | 20 | 0.0051813 | 200 | 2030 | -500 | 1500 | 100% | 304.5 | 100% | 304.5 | 100% | 304.5 | 100% | 304.5 | 100% | 2030 | 32 | 32 | 32 | 1000 | 960 | 1920 | 32 | 1 | 0
11 | 0 | 20 | 0.041667 | 30 | 340 | -60 | 120 | 100% | 51 | 100% | 51 | 100% | 51 | 100% | 51 | 100% | 340 | 10 | 10 | -10 | 0 | 150 | 300 | 10 | 1 | 0
12 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -25 | 200 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
13 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -125 | 350 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
14 | 0 | 20 | 0.035587 | 40 | 381 | -50 | 75 | 100% | 57.15 | 100% | 57.15 | 100% | 57.15 | 100% | 57.15 | 100% | 381 | 10 | 10 | -10 | 0 | 150 | 300 | 10 | 1 | 0
15 | 0 | 20 | 0.014368 | 80 | 796 | -100 | 300 | 100% | 119.4 | 100% | 119.4 | 100% | 119.4 | 100% | 119.4 | 100% | 796 | 16 | 16 | -16 | 0 | 240 | 480 | 16 | 1 | 0
16 | 0 | 20 | 0.11905 | 10 | 184 | -15 | 35 | 100% | 27.6 | 100% | 27.6 | 100% | 27.6 | 100% | 27.6 | 100% | 184 | 6 | 6 | -6 | 0 | 90 | 180 | 6 | 1 | 0
17 | 0 | 20 | 0.046083 | 30 | 317 | -50 | 100 | 100% | 47.55 | 100% | 47.55 | 100% | 47.55 | 100% | 47.55 | 100% | 317 | 10 | 10 | -10 | 0 | 150 | 300 | 10 | 1 | 0
18 | 0 | 20 | 0.097087 | 20 | 203 | -25 | 50 | 100% | 30.45 | 100% | 30.45 | 100% | 30.45 | 100% | 30.45 | 100% | 203 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
19 | 0 | 20 | 0.026882 | 40 | 472 | -50 | 175 | 100% | 70.8 | 100% | 70.8 | 100% | 70.8 | 100% | 70.8 | 100% | 472 | 12 | 12 | -12 | 0 | 180 | 360 | 12 | 1 | 0
20 | 0 | 20 | 0.046296 | 30 | 316 | -50 | 90 | 100% | 47.4 | 100% | 47.4 | 100% | 47.4 | 100% | 47.4 | 100% | 316 | 10 | 10 | -10 | 0 | 150 | 300 | 10 | 1 | 0
21 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -10 | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
22 | 0 | 20 | 0.04878 | 30 | 305 | -40 | 90 | 100% | 45.75 | 100% | 45.75 | 100% | 45.75 | 100% | 45.75 | 100% | 305 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
23 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -50 | 150 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
24 | 0 | 20 | 0.04386 | 30 | 328 | -45 | 90 | 100% | 49.2 | 100% | 49.2 | 100% | 49.2 | 100% | 49.2 | 100% | 328 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
25 | 0 | 20 | 0.11905 | 10 | 184 | -15 | 35 | 100% | 27.6 | 100% | 27.6 | 100% | 27.6 | 100% | 27.6 | 100% | 184 | 6 | 6 | -6 | 0 | 90 | 180 | 6 | 1 | 0
26 | 0 | 20 | 0.05 | 30 | 300 | -50 | 80 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 300 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
27 | 0 | 20 | 0.0083333 | 130 | 1300 | -100 | 400 | 100% | 195 | 100% | 195 | 100% | 195 | 100% | 195 | 100% | 1300 | 24 | 24 | 24 | 650 | 720 | 1440 | 24 | 1 | 0
28 | 0 | 20 | 0.0083333 | 130 | 1300 | -100 | 400 | 100% | 195 | 100% | 195 | 100% | 195 | 100% | 195 | 100% | 1300 | 24 | 24 | 24 | 650 | 720 | 1440 | 24 | 1 | 0
29 | 0 | 20 | 0.021053 | 50 | 575 | -300 | 300 | 100% | 86.25 | 100% | 86.25 | 100% | 86.25 | 100% | 86.25 | 100% | 575 | 14 | 14 | -14 | 0 | 210 | 420 | 14 | 1 | 0
30 | 0 | 20 | 0.0050684 | 200 | 2073 | -1000 | 1000 | 100% | 310.25 | 100% | 310.25 | 100% | 310.25 | 100% | 310.25 | 100% | 2073 | 32 | 32 | 32 | 1000 | 960 | 1920 | 32 | 1 | 0
31 | 0 | 20 | 0.023585 | 50 | 524 | -260 | 260 | 100% | 78.6 | 100% | 78.6 | 100% | 78.6 | 100% | 78.6 | 100% | 524 | 14 | 14 | -14 | 0 | 210 | 420 | 14 | 1 | 0
32 | 0 | 20 | 0.036765 | 30 | 372 | -150 | 150 | 100% | 55.8 | 100% | 55.8 | 100% | 55.8 | 100% | 55.8 | 100% | 372 | 10 | 10 | -10 | 0 | 150 | 300 | 10 | 1 | 0
33 | 0 | 20 | 0.1 | 20 | 200 | -60 | 60 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 200 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
34 | 0 | 20 | 0.022222 | 50 | 550 | -320 | 320 | 100% | 82.5 | 100% | 82.5 | 100% | 82.5 | 100% | 82.5 | 100% | 550 | 12 | 12 | -12 | 0 | 180 | 360 | 12 | 1 | 0
35 | 0 | 20 | 0.04 | 30 | 350 | -300 | 300 | 100% | 52.5 | 100% | 52.5 | 100% | 52.5 | 100% | 52.5 | 100% | 350 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
36 | 0 | 20 | 0.033003 | 40 | 403 | -300 | 300 | 100% | 60.45 | 100% | 60.45 | 100% | 60.45 | 100% | 60.45 | 100% | 403 | 12 | 12 | -12 | 0 | 180 | 360 | 12 | 1 | 0
37 | 0 | 20 | 0.028986 | 40 | 445 | -250 | 250 | 100% | 66.75 | 100% | 66.75 | 100% | 66.75 | 100% | 66.75 | 100% | 445 | 12 | 12 | -12 | 0 | 180 | 360 | 12 | 1 | 0
38 | 0 | 20 | 0.033333 | 40 | 400 | -500 | 500 | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 400 | 12 | 12 | -12 | 0 | 180 | 360 | 12 | 1 | 0
39 | 0 | 20 | 0.016667 | 70 | 700 | -300 | 300 | 100% | 105 | 100% | 105 | 100% | 105 | 100% | 105 | 100% | 700 | 16 | 16 | -16 | 0 | 240 | 480 | 16 | 1 | 0
40 | 0 | 20 | 0.04 | 35 | 350 | -200 | 200 | 100% | 52.5 | 100% | 52.5 | 100% | 52.5 | 100% | 52.5 | 100% | 350 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
41 | 0 | 20 | 0.018182 | 65 | 650 | -400 | 400 | 100% | 97.5 | 100% | 97.5 | 100% | 97.5 | 100% | 97.5 | 100% | 650 | 14 | 14 | -14 | 0 | 210 | 420 | 14 | 1 | 0
42 | 0 | 20 | 0.017378 | 60 | 675 | -600 | 600 | 100% | 101.25 | 100% | 101.25 | 100% | 101.25 | 100% | 101.25 | 100% | 675 | 14 | 14 | -14 | 0 | 210 | 420 | 14 | 1 | 0
43 | 0 | 20 | 0.058824 | 20 | 270 | 40 | 100 | 100% | 50.4 | 100% | 50.4 | 100% | 50.4 | 100% | 50.4 | 100% | 270 | 6 | 6 | -6 | 0 | 90 | 180 | 6 | 1 | 0
44 | 0 | 20 | 0.11905 | 10 | 184 | 40 | 80 | 100% | 27.6 | 100% | 27.6 | 100% | 27.6 | 100% | 27.6 | 100% | 184 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
45 | 0 | 20 | 0.021413 | 50 | 567 | -210 | 210 | 100% | 85.05 | 100% | 85.05 | 100% | 85.05 | 100% | 85.05 | 100% | 567 | 14 | 14 | -14 | 0 | 210 | 420 | 14 | 1 | 0
46 | 0 | 20 | 0.016051 | 70 | 723 | -280 | 280 | 100% | 108.45 | 100% | 108.45 | 100% | 108.45 | 100% | 108.45 | 100% | 723 | 16 | 16 | -16 | 0 | 240 | 480 | 16 | 1 | 0
47 | 0 | 20 | 0.0082645 | 130 | 1310 | -420 | 420 | 100% | 196.5 | 100% | 196.5 | 100% | 196.5 | 100% | 196.5 | 100% | 1310 | 24 | 24 | 24 | 500 | 720 | 1440 | 24 | 1 | 0
48 | 0 | 20 | 0.042735 | 30 | 334 | -100 | 100 | 100% | 50.1 | 100% | 50.1 | 100% | 50.1 | 100% | 50.1 | 100% | 334 | 8 | 8 | -8 | 0 | 120 | 240 | 8 | 1 | 0
49 | 0 | 20 | 0.026882 | 40 | 472 | -224 | 224 | 100% | 70.8 | 100% | 70.8 | 100% | 70.8 | 100% | 70.8 | 100% | 472 | 10 | 10 | -10 | 0 | 150 | 300 | 10 | 1 | 0
50 | 0 | 20 | 0.030303 | 40 | 430 | 0 | 350 | 100% | 64.5 | 100% | 64.5 | 100% | 64.5 | 100% | 64.5 | 100% | 430 | 10 | 10 | -10 | 0 | 150 | 300 | 10 | 1 | 0
51 | 0 | 20 | 0.054054 | 20 | 285 | 0 | 120 | 100% | 42.75 | 100% | 42.75 | 100% | 42.75 | 100% | 42.75 | 100% | 285 | 6 | 6 | -6 | 0 | 90 | 180 | 6 | 1 | 0
52 | 0 | 20 | 0.02439 | 50 | 510 | -224 | 224 | 100% | 76.5 | 100% | 76.5 | 100% | 76.5 | 100% | 76.5 | 100% | 510 | 12 | 12 | -12 | 0 | 180 | 360 | 12 | 1 | 0
53 | 0 | 20 | 0.02 | 60 | 600 | -200 | 200 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 600 | 14 | 14 | -14 | 0 | 150 | 300 | 14 | 1 | 0
54 | 0 | 20 | 0.27027 | 10 | 137 | 0 | 42 | 100% | 20.55 | 100% | 20.55 | 100% | 20.55 | 100% | 20.55 | 100% | 137 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
55 | 0 | 40 | 0.01 | 240 | 2400 | 0 | 10 | 100% | 360 | 100% | 360 | 100% | 360 | 100% | 360 | 100% | 2400 | 36 | 36 | 36 | 1200 | 1080 | 2160 | 36 | 1 | 0
56 | 0 | 20 | 0.22222 | 10 | 145 | 0 | 25 | 100% | 21.75 | 100% | 21.75 | 100% | 21.75 | 100% | 21.75 | 100% | 145 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
57 | 0 | 20 | 0.060606 | 20 | 265 | -90 | 90 | 100% | 39.75 | 100% | 39.75 | 100% | 39.75 | 100% | 39.75 | 100% | 265 | 6 | 6 | -6 | 0 | 90 | 180 | 6 | 1 | 0
58 | 0 | 20 | 0.025 | 50 | 500 | -150 | 150 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 500 | 12 | 12 | -12 | 0 | 180 | 360 | 12 | 1 | 0
59 | 0 | 20 | 0.025 | 50 | 500 | 0 | 150 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 500 | 12 | 12 | -12 | 0 | 180 | 360 | 12 | 1 | 0
60 | 0 | 20 | 0.086207 | 20 | 216 | 0 | 87 | 100% | 32.4 | 100% | 32.4 | 100% | 32.4 | 100% | 32.4 | 100% | 216 | 6 | 6 | -6 | 0 | 90 | 180 | 6 | 1 | 0
61 | 0 | 20 | 0.0077399 | 130 | 1392 | -100 | 600 | 100% | 208.8 | 100% | 208.8 | 100% | 208.8 | 100% | 208.8 | 100% | 1392 | 24 | 24 | 24 | 500 | 720 | 1440 | 24 | 1 | 0
62 | 0 | 20 | 0.014286 | 80 | 800 | -125 | 325 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 800 | 16 | 16 | -16 | 0 | 240 | 480 | 16 | 1 | 0
63 | 0 | 20 | 0.018083 | 60 | 653 | -200 | 300 | 100% | 97.95 | 100% | 97.95 | 100% | 97.95 | 100% | 97.95 | 100% | 653 | 12 | 12 | -12 | 0 | 120 | 240 | 12 | 1 | 0
64 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -2 | 2 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
65 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -17.35 | 17.35 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
66 | 0 | 40 | 0.01 | 10 | 100 | -12.8 | 12.83 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 100 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
67 | 0 | 20 | 0.2 | 10 | 150 | -38 | 38 | 100% | 22.5 | 100% | 22.5 | 100% | 22.5 | 100% | 22.5 | 100% | 150 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0
68 | 0 | 20 | 1.25 | 10 | 108 | -6 | 6 | 100% | 16.2 | 100% | 16.2 | 100% | 16.2 | 100% | 16.2 | 100% | 108 | 4 | 4 | -4 | 0 | 60 | 120 | 4 | 1 | 0

## Stop
7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 33.75 | 18.75 | 30 | 7.5 | 15 | 150 | 22.5 | 7.5 | 7.5 | 30 | 60 | 7.5 | 22.5 | 15 | 30 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 97.5 | 97.5 | 37.5 | 150 | 37.5 | 22.5 | 15 | 37.5 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 52.5 | 26.25 | 48.75 | 45 | 15 | 7.5 | 37.5 | 52.5 | 97.5 | 22.5 | 30 | 30 | 15 | 37.5 | 45 | 7.5 | 180 | 7.5 | 15 | 37.5 | 37.5 | 15 | 97.5 | 60 | 45 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22.5 | 12.5 | 20 | 5 | 10 | 100 | 15 | 5 | 5 | 20 | 40 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 65 | 65 | 25 | 100 | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 35 | 17.5 | 32.5 | 30 | 10 | 5 | 25 | 35 | 65 | 15 | 20 | 20 | 10 | 25 | 30 | 5 | 120 | 5 | 10 | 25 | 25 | 10 | 65 | 40 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11.25 | 6.25 | 10 | 2.5 | 5 | 50 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 20 | 2.5 | 7.5 | 5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 32.5 | 32.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 7.5 | 5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 17.5 | 8.75 | 16.25 | 15 | 5 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 32.5 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | 12.5 | 15 | 2.5 | 60 | 2.5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 5 | 32.5 | 20 | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5

## Start
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11.25 | 6.25 | 10 | 2.5 | 5 | 50 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 20 | 2.5 | 7.5 | 5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 32.5 | 32.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 7.5 | 5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 17.5 | 8.75 | 16.25 | 15 | 5 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 32.5 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | 12.5 | 15 | 2.5 | 60 | 2.5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 5 | 32.5 | 20 | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22.5 | 12.5 | 20 | 5 | 10 | 100 | 15 | 5 | 5 | 20 | 40 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 65 | 65 | 25 | 100 | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 35 | 17.5 | 32.5 | 30 | 10 | 5 | 25 | 35 | 65 | 15 | 20 | 20 | 10 | 25 | 30 | 5 | 120 | 5 | 10 | 25 | 25 | 10 | 65 | 40 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 33.75 | 18.75 | 30 | 7.5 | 15 | 150 | 22.5 | 7.5 | 7.5 | 30 | 60 | 7.5 | 22.5 | 15 | 30 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 97.5 | 97.5 | 37.5 | 150 | 37.5 | 22.5 | 15 | 37.5 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 52.5 | 26.25 | 48.75 | 45 | 15 | 7.5 | 37.5 | 52.5 | 97.5 | 22.5 | 30 | 30 | 15 | 37.5 | 45 | 7.5 | 180 | 7.5 | 15 | 37.5 | 37.5 | 15 | 97.5 | 60 | 45 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5

## Load
节点
1 | 5631 | 5528 | 5442 | 5385 | 5321 | 5270 | 5224 | 5181 | 5143 | 5088 | 5067 | 5022 | 4974 | 4956 | 4947 | 4926 | 4899 | 4874 | 4868 | 4842 | 4846 | 4855 | 4852 | 4884 | 4904 | 4990 | 5045 | 5119 | 5230 | 5480 | 5706 | 6045 | 6815 | 7701 | 8021 | 8240 | 8321 | 8437 | 8484 | 8586 | 8632 | 8663 | 8704 | 8762 | 8738 | 8721 | 8542 | 8145 | 7252 | 6502 | 6438 | 6415 | 6497 | 6621 | 7095 | 7887 | 8029 | 8171 | 8218 | 8208 | 8217 | 8264 | 8290 | 8335 | 8425 | 8449 | 8485 | 8490 | 8369 | 8207 | 7682 | 7346 | 7364 | 7542 | 7724 | 7884 | 7880 | 7879 | 7813 | 7717 | 7612 | 7591 | 7601 | 7537 | 7461 | 7374 | 7319 | 7201 | 7093 | 6932 | 6826 | 6624 | 6373 | 6104 | 5886 | 5663

## Wind Power
序号 | 风电出力（MW）
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
53 | 0
54 | 0
55 | 0
56 | 0
57 | 0
58 | 0
59 | 0
60 | 0
61 | 0
62 | 0
63 | 0
64 | 0
65 | 0
66 | 0
67 | 0
68 | 0
69 | 0
70 | 0
71 | 0
72 | 0
73 | 0
74 | 0
75 | 0
76 | 0
77 | 0
78 | 0
79 | 0
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 0
84 | 0
85 | 0
86 | 0
87 | 0
88 | 0
89 | 0
90 | 0
91 | 0
92 | 0
93 | 0
94 | 0
95 | 0

## Spinning Reserve Requirement
| 基础旋转备用 | 额外上旋转备用 |  | 额外下旋转备用
0 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
1 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
2 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
3 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
4 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
5 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
6 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
7 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
8 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
9 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
10 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
11 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
12 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
13 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
14 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
15 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
16 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
17 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
18 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
19 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
20 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
21 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
22 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
23 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
24 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
25 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
26 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
27 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
28 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
29 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
30 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
31 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
32 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
33 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
34 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
35 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
36 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
37 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
38 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
39 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
40 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
41 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
42 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
43 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
44 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
45 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
46 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
47 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
48 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
49 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
50 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
51 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
52 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
53 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
54 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
55 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
56 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
57 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
58 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
59 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
60 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
61 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
62 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
63 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
64 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
65 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
66 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
67 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
68 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
69 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
70 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
71 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
72 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
73 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
74 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
75 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
76 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
77 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
78 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
79 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
80 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
81 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
82 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
83 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
84 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
85 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
86 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
87 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
88 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
89 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
90 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
91 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
92 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
93 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
94 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
95 | 0 | 20% | 0 | 20% | 0

## Base Value
容量基准值 | 100